《平台监控服务说明书》

一、部署说明

部署环境：

- centos 6.5 以上

- 拥有go环境

部署路径：

/utry_workspace/ucAlarm

注意：如果和confd连成一个服务链的话，这里路径必须是这个

Confd 属性模块实例：

二、使用说明

文件说明：

- conf 里面存放的是ucAlarm的配置文件

- logs 里面是ucAlarm运行产生的日志文件

ucAlarm.error 是错误日志文件

ucAlarm.debug  是Debug模式下产生的日志文件，需要启动时加  -debug 参数才会产生该文件

- ucAlarm 可执行文件

- ucaOption.sh  操控文件

start 正常启动

startD 以Debug模式启动，会产生debug日志文件

stop 正常停止

restart 重启

restartD  以Debug模式重启，会产生debug日志文件

reload 动态加载配置文件

启动参数说明：（可以直接使用操控脚本来操作使用）

- -c  指定ucAlarm的配置文件，这个必须指定，不然服务起不来

- -debug  打开debug模式，会产生ucAlarm.debug日志文件

- -reload 重新加载配置

- -version 打印版本信息

三、配置说明

- 默认配置

对应zookeeper上的配置：

- 告警中心配置

对应zookeeper上的配置：

- 日志监控配置

对应zookeeper上的配置:

- 进程重启监控配置

对应zookeeper配置：

- 系统监控配置

对应zookeeper上的配置：

四、服务说明

进程重启监控

- 监控monit日志，根据日志信息获取进程重启的相关信息，然后发送到对象收件人邮箱。

- 配置如上说明

日志监控

- 通过监控各个服务的日志，获取该服务的运行状态。

- 配置如上

系统监控

监控项目：

- 监控系统（系统+用户）所占cpu的百分比，通过设定的阀值报警

- 监控各个进程所占内存的大小，根据设定的阀值报警

- 监控系统内存使用率，根据设定的阀值报警

- 监控系统磁盘使用率，根据设定的阀值报警

配置说明：

1、配置如上说明